MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| CIDADE | PROPRIETÁRIO | DATA dd/mm/aaaa |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE CÁLCULO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

Número da art do projeto:

Classificação da edificação:

Proprietário:

Projetista:

Contato (celular e fixo):

Classificação da atividade:

Risco:

Endereço:

Área total construída*:

Área total do terreno:

Número de Pavimentos:

Altura considerada:

Altura total da edificação:

Número de unidades por andar:

Número de unidades comerciais:

Número total de unidades:

Descrição dos pavimentos:

* Caso utilize separação de edificações, apresentar cálculos abaixo e descrever áreas individualizadas.

DO ENQUADRAMENTO (indicar as medidas de segurança requeridas pela edificação e áreas de risco)

DO ACESSO DE VIATURAS

Largura da via interna:

Altura da entrada principal:

Especificar detalhes consideráveis e localização do acesso de viaturas.

DA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Especificar detalhes consideráveis sobre separação, cálculos segundo norma técnica específica e apontar áreas de risco consideradas separadas.

DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Especificar detalhes consideráveis e localização da sinalização de emergência.

DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de lâmpada:

Potência (watt):

Tensão de alimentação:

Autonomia:

Nível de iluminamento:

Especificar detalhes consideráveis da iluminação de emergência.

DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME

Localização da central:

Especificar detalhes consideráveis dos sistemas de detecção e alarme.

DOS APARELHOS EXTINTORES:

Risco da edificação: A, B ou C

Altura de instalação do extintor (metros):

DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS EXTINTORES

| TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIZAÇÃO | CO2 | PQS | Pó ABC |
| PAVIMENTOS | * | * | * |
| RISCO ISOLADO | * | * | * |
| TOTAL | * | * | * |

* peso e capacidade extintora

Especificar detalhes consideráveis sobre os aparelhos extintores e sinalização.

DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Quanto a ocupação:

Quanto à altura:

Quanto as características construtivas:

Área do maior pavimento (pavimento):

Número de saídas:

Tipo de escada:

Especificar cálculo do dimensionamento das saídas de emergência; para locais de reunião de público especificar cálculo de público.

Porta corta fogo:

Dimensões:

Janela da escada (caixilho fixo de vidro aramado):

Janela de exaustão da antecâmara:

Área dos dutos de ventilação:

TRF dos elementos estruturais do duto:

Altura do corrimão: especificar que deve ser de ambos os lados

TRF dos elementos estruturais:

Número de escadas:

DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Tipo de material:

Diâmetro da tubulação: especificar maior e menor trecho

Localização do hidrante de recalque:

Localização do hidrante urbano:

DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

Tipo de material:

Diâmetro da tubulação: especificar maior e menor trecho

Localização do hidrante de recalque:

Número total de caixas:

Volumes da RTI (litros): especificar volume de HID + SPK

Cálculo do consumo predial:

Volume total da caixa:

Dimensões da caixa:

Altura do nível da RTI (metros): considerar volume de HID + SPK

DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS DE INCÊNDIO: Especificar todos os pavimentos

| CAIXA DE INCÊNDIO/BLOCO |  |  | MANGUEIRA 1½“ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTOS | TIPO | QUANTIDADE | QUANT POR CX | COMPRIMENTO |
| TOTAL |  |  |  |  |

TIPO(1) - 70 X 45 X 17 cm

TIPO(2) - 90 X 60 X 17 cm

DO CÁLCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES:

Pressão mínima exigida:

Pressão no requinte:

Pressão máxima na canalização:

Localização do hidrante de recalque:

- Cálculo da perda de carga

- Sucção

- Expulsão

- Requinte

- Mangueira

- Perda de carga total

- Cálculo da altura manométrica total

- Cálculo da bomba

Especificação da bomba:

Vazão (m3/h):

Altura manométrica (m):

DO HIDRANTE DE RECALQUE:

Identificá-lo pelos lados interno e externo na cor vermelha e as letras “HID” no seu interior na cor branca.

Obs.: Localizar o HR na entrada principal da edificação.

DOS CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (de acordo com as NBR 10.897):

Tipo de material:

Diâmetro da tubulação: especificar maior e menor trecho

Localização do hidrante de recalque:

Volumes da RTI (litros): especificar conforme norma

Coloração da ampola

Temperatura de acionamento

Tipo:

Letra de código = “h“

Tubulação: diâmetro variável em ferro galvanizado

Afastamento vertical do spk ao teto: em laje lisa; em laje c/viga

Afastamento vertical do spk ao forro:

DISTRIBUIÇÃO DOS CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

| LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- |

DIMENSIONAMENTO DOS SUB-RAMAIS E RAMAIS PARA RISCOS LEVE E ORDINÁRIO

| NÚMERO DE SPRINKLERS | DIÂMETRO DO TUBO |
| --- | --- |
| 1 | 1” ou 3/4” |
| 2 | 1” |
| 3 | 1 ¼ “ |
| 4 | 1 ¼ “ |
| 5 | 1 ½ “ |
| 10 | 2” |
| 30 | 2 ½ “ |
| 60 | 3” |
| até 100 | 4” |

DO CÁLCULO DA BOMBA PARA SPRINKLERS:

Pressão mínima exigida:

Pressão no bico:

Pressão máxima na canalização:

Localização do hidrante de recalque:

- Cálculo da perda de carga

- Sucção

- Expulsão

- Perda de carga total

- Cálculo da altura manométrica total

- Cálculo da bomba

Especificação da bomba:

Vazão (m3/h):

Altura manométrica (m):

DO HIDRANTE DE RECALQUE:

Identificá-lo pelos lados interno e externo na cor amarela e as letras “SPK” no seu interior na cor preta.

Obs.: Localizar o HR na entrada principal da edificação.

DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Classificação:

Nível de proteção:

Classificação da estrutura:

Tipo de estrutura:

Área de exposição equivalente

Cálculo da necessidade de SPDA:

Segundo NBR 5419, quando desnecessário, comprovar com cálculo.

DIMENSIONAMENTO DO SPDA:

Tipo de captação:

Largura da malha (gaiola):

Raio de proteção (franklin):

Altura do captor*:

* Apresentar os cálculos de todas as hastes isoladas

Espaçamento médio:

Perímetro da coberta:

Número de descidas:

Material utilizado:

Altura da proteção mecânica de PVC rígido:

Tipo de aterramento:

Material utilizado:

Resistência do aterramento:

DA CENTRAL DE GÁS:

Tipo:

Capacidade:

Tubulação:

TRF dos elementos estruturais:

Distância a outra instalação:

Especificar detalhes consideráveis da central de GLP e caso não faça utilização de GLP, inserir nota atestando o fato.

_______________________________________

Nome do projetista

Graduação